3M高压电缆产品选型表 
110KV电缆TD123全干式电缆终端（户外） 
产品型号                    导体截面mm2 
TD123-B                     240 
TD123-C                     300 
TD123-D                     400 
TD123-E                     500 
TD123-F                      600 
TD123-G                     800 
TD123-H                     1000 
110KV电缆TS123合成绝缘电缆终端（户外） 
产品型号                    导体截面mm2 
TS123-B                     240 
TS123-C                     300 
TS123-D                     400 
TS123-E                     500 
TS123-F                      600 
TS123-G                     800 
TS123-H                     1000 
TS123-I                      1200 
110KV电缆TP123瓷套式电缆终端（户外） 
产品型号                    导体截面mm2 
TP123-B                     240 
TP123-C                     300 
TP123-D                     400 
TP123-E                     500 
TP123-F                      600 
TP123-G                     800 
TP123-H                     1000 
TP123-I                      1200 
110KV电缆TG123  D/L全干式六氟化硫开关终端（长型） 
产品型号                    导体截面mm2 
TG123D/L-B                     240 
TG123D/L-C                     300 
TG123D/L-D                     400 
TG123D/L-E                     500 
TG123D/L-F                      600 
TG123D/L-G                     800 
TG123D/L-H                     1000 
TG123D/L-I                      1200 
110KV电缆TG123  D/S全干式六氟化硫开关终端（短型） 
产品型号                    导体截面mm2 
TG123D/S-B                     240 
TG123D/S-C                     300 
TG123D/S-D                     400 
TG123D/S-E                     500 
TG123D/S-F                      600 
TG123D/S-G                     800 
TG123D/S-H                     1000 
TG123D/S-I                      1200 
110KV电缆TG123W充油式六氟化硫开关终端 
产品型号                    导体截面mm2 
TG123W-B                     240 
TG123W-C                     300 
TG123W-D                     400 
TG123W-E                     500 
TG123W-F                      600 
TG123D/L-G                     800 
TG123W-H                     1000 
TG123W-I                      1200 
110KV电缆TT123  D/L全干式变压器终端（长型） 
产品型号                    导体截面mm2 
TT123D/L-B                     240 
TT123D/L-C                     300 
TT123D/L-D                     400 
TT123D/L-E                     500 
TT123D/L-F                      600 
TT123D/L-G                     800 
TT123D/L-H                     1000 
TT123D/L-I                      1200 
110KV电缆TT123  D/L全干式变压器终端（短型） 
产品型号                    导体截面mm2 
TT123D/S-B                     240 
TT123D/S-C                     300 
TT123D/S-D                     400 
TT123D/S-E                     500 
TT123D/S-F                      600 
TT123D/S-G                     800 
TT123D/S-H                     1000 
TT123D/S-I                      1200 
110KV电缆预制绝缘中间接头（豪华型） 
产品型号                    导体截面mm2 
SC123P-B                     240 
SC123P -C                     300 
SC123P -D                     400 
SC123P -E                     500 
SC123P -F                      600 
SC123P -G                     800 
SC123P -H                     1000 
SC123P -I                      1200 
110KV电缆预制绝缘中间接头（增强型） 
产品型号                    导体截面mm2 
SC123Q-B                     240 
SC123Q-C                     300 
SC123Q -D                     400 
SC123Q -E                     500 
SC123Q -F                      600 
SC123Q -G                     800 
SC123Q -H                     1000 
SC123Q -I                      1200 
110KV电缆预制推入式直通接头（豪华型） 
产品型号                    导体截面mm2 
SS123P-B                     240 
SS123P-C                     300 
SS123P -D                     400 
SS123P-E                     500 
SS123P-F                      600 
SS123P -G                     800 
SS123P -H                     1000 
SS123P -I                      1200 
110KV电缆预制推入式直通接头（增强型） 
产品型号                    导体截面mm2 
SS123Q-B                     240 
SS123Q-C                     300 
SS123Q -D                     400 
SS123Q -E                     500 
SS123Q -F                      600 
SS123Q -G                     800 
SS123Q -H                     1000 
SS123Q -I                      1200 




3M选型： 
15KV第二代单芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端（户内） 

型号：5623K  导体面积（mm2）：25-50 
      5624k  导体面积（mm2）：70-240 
      5625k  导体面积（mm2）：300-630 

15KV第二代单芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端（户外）

西安中弘电力设备有限公司专业代理销售美国3M电缆冷缩附件   于红科   15353562949
型号：5633K  导体面积（mm2）：35-70 
      5635k  导体面积（mm2）：95-240 
      5636k  导体面积（mm2）：300-500 
     5637k  导体面积（mm2）：500-800 

注：电缆绝缘外径为选型的最终决定因素，导体截面仅作参考。 

15KV第二代三芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端（户内） 

型号：5623PST-G  导体面积（mm2）：25-70 
      5624PST-G1  导体面积（mm2）：95-150 
      5624PST-G2  导体面积（mm2）：185-300 
      5625PST-G   导体面积（mm2）：300-500 
15KV第二代三芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端（户外） 
型号：5601PST-G  导体面积（mm2）：35-70 
      5602PST-G1  导体面积（mm2）：95-150 
      5602PST-G2  导体面积（mm2）：185-300 
      5603PST-G   导体面积（mm2）：300-500 

注：电缆绝缘外径为选型的最终决定因素，导体截面仅作参考。 



西安中弘电力设备有限公司专业代理销售美国3M电缆附件    于红科   15353562949



15KV/20KV/35KV电缆终端（冷缩第三代） 

15KV第三代单芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端（户内） 
型号：7622K  导体面积（mm2）：35-120 
      7624k  导体面积（mm2）：150-400 
      7625k  导体面积（mm2）：500-630 

15KV第三代单芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端（户外） 
型号：7692K  导体面积（mm2）：35-120 
      7693k  导体面积（mm2）：150-240 
      7694k  导体面积（mm2）：300-400 
      7695k  导体面积（mm2）：500-630 

15KV第三代三芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端（户内） 

型号：7622PST-G1  导体面积（mm2）：35-50 
      7622PST-G2  导体面积（mm2）：70-120 
      7624PST-G1  导体面积（mm）：150-240 
      7624PST-G2   导体面积（mm2）：300-400 
15KV第三代三芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端（户外） 
型号：7692PST-G1  导体面积（mm2）：35-50 
      7692PST-G2  导体面积（mm2）：70-120 
      7693PST-G   导体面积（mm）：150-240 
      7694PST-G   导体面积（mm2）：300-400 

注：G1，G2仅为三叉手套的规格不同 

20KV第三代单芯/三芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端（户内/户外） 
型号：7692K  导体面积（mm2）：35-120 
      7693K  导体面积（mm2）：150-240 
      7694K  导体面积（mm2）：300-400 
      7695K  导体面积（mm2）：500-630 




西安中弘电力设备有限公司美国3M专业代理商   于红科    15353562949

20KV第三代单芯/三芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端（户外/户外） 

型号：7692PST-G1  导体面积（mm2）：35-50 
      7692 PST-G1  导体面积（mm2）：70-120 
      7694 PST-G  导体面积（mm2）：150-240 
      7695 PST-G  导体面积（mm2）：300-400 




35KV第三代单芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端（户内/户外） 
型号：7684K  导体面积（mm2）：50-70 
      7685k  导体面积（mm2）：95-185 
      7686k  导体面积（mm2）：240-630 

35KV第三代单芯/三芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端（户内） 
型号：7684PST-G-1  导体面积（mm2）：50-150 
      7685PST-G-1  导体面积（mm2）：185-400

7686PST-G-1  导体面积（mm2）：500-630

35KV第三代单芯/三芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端（户外） 
型号：7684PST-G1-O  导体面积（mm2）：50-70 
      7685PST-G1-O  导体面积（mm2）：95-185 
      7686PST-G1-O  导体面积（mm2）：240-400 

注：电缆绝缘外径为选型的最终决定因素，导体截面仅作参考。 


3MTM QS1000冷缩中间接头 
橡塑绝缘电缆冷缩式中间接头QS1000系列 
单芯型号：QS1000-K1   三芯型号：QS1000-1    
          QS1000-K2            QS1000-11                         
          QS1000-K3            QS1000-111                    
导体面积（mm2）：（6/10KV）  （8.7/15KV） 
                 70-120       50-120 
                 150-240      150-240 
                 300-400      300-400 
注：电缆绝缘外径为选型的最终决定因素，导体截面仅作参考。 


西安中弘电力设备有限公司   于红科     15353562949


3MTM QS2000冷缩中间接头 
橡塑绝缘电缆冷缩式中间接头QS2000系列 
单芯型号：QS2000-K1   三芯型号：QS2000-1    
          QS2000-K2            QS2000-11                     
          QS2000-K3            QS2000-111      
    导体面积（mm2）：（6/10KV）  （8.7/15KV）（12/20KV） 
                     70-150       50-150     50-95 
                     150-300      95-240     95-240 
                     300-500      240-500    240-500 
         
注：K1，K2，铝芯和铜芯仅为电缆连接管外径的不同。 
电缆绝缘外径为选型的最终决定因素，导体截面仅作参考。 


35KV电缆中间接头 
3MTM QS3000冷缩中间接头———直通头 
QS3000电缆直通接头选型 
单芯型号：QS3000-K1   三芯型号：QS3000-1    
          QS3000-K2            QS3000-11                     
导体面积（mm2）：18/30（36）KV   21/35（40.5）KV   26/35（40.5）KV 
                     70-300       50-240            50-185 
                     300-1000     240-800           185-630 
                                     
注：K1，K2，铝芯和铜芯仅为电缆连接管外径的不同。 
电缆绝缘外径为选型的最终决定因素，导体截面仅作参考。 

3MTM QS3000冷缩中间接头———绝缘头 
三芯型号：QS3000-AX 
导体面积（mm2）：18/30（36）KV   21/35（40.5）KV   26/35（40.5）KV 
                 300-1000         240-800           185-630 
注：铝芯和铜芯仅为电缆连接管外径的不同。 
电缆绝缘外径为选型的最终决定因素，导体截面仅作参考。 

美国3M电缆冷缩附件专业代理销售机构      于红科    15353562949
35KV电缆中间接头附件 
独特的内电极铜屏蔽罩选型 
铜罩型号：      CS70   CS120   CS185   CS240   CS300  CS400   CS500 
导体面积（mm2）：50,70  95,120  150,185   240      300    400     500 
拔插式电缆终端冷缩密封组件 
 通用型电缆终端密封组件: 
型号：RKT-1  导体面积（mm2）：25-50 
型号：RKT-2  导体面积（mm2）：70-150 
型号：RKT-3  导体面积（mm2）：185-240 
型号：RKT-4  导体面积（mm2）：300-400 
加长型电缆终端冷缩密封组件 
型号：RKT/L-1  导体面积（mm2）：25-50 
型号：RKT/L-2  导体面积（mm2）：70-150 
型号：RKT/L-3  导体面积（mm2）：185-240 
型号：RKT/L-4  导体面积（mm2）：300-400

西安中弘电力设备有限公司   美国3M电缆附件专业代理商    于红科   15353562949